## 需求清单
广西自贸区医院系统采购项目需求清单
序号 | 名称 | 需求模块 | 子模块 | 单位 | 数量 | 需求功能
1 | 软件功能 | 工作台 | 常用功能 | 1 | 套 | 日常功能使用菜单栏
|  |  | 待办事项 |  |  | 日常待办事项提示
|  |  | 我的设备 |  |  | 个人管理设备的使用和运行状态
|  |  | 设备地图 |  |  | 显示设备的位置和状态
|  | 驾驶舱 | 资产概况驾驶舱 |  |  | 视图化实时呈现不同种类设备的数量、价值、院区科室分布以及资金来源
|  |  | 实时监控驾驶舱 |  |  | 视图化实时呈现设备的定位和实时使用状态
|  |  | 维修管理驾驶舱 |  |  | 视图化实时呈现维修业务核心指标，如维修及时率、维修满意度、维修时效性、工程师工作量等
|  | 设备管理 | 设备台账 |  |  | 设备名称、品牌型号、序列号、所属科室、使用地点、供应商、购入价值、折旧情况、合同文档等所有关键信息
|  |  | 设备调拨 |  |  | 支持设备在不同科室、地点之间进行流转调拨
|  |  | 设备盘点 |  |  | 制定盘点计划、分配任务、实时监控设备自动完成盘点，利用移动PDA进行高效、准确的资产盘点，自动记录盘盈盘亏报告
|  | 维修管理 | 故障报修 |  |  | 支持电脑端语音、视频、文字多种故障描述方式进行报修
|  |  | 维修中心 |  |  | 实现任务接收、派工调度、维修执行的全流程管理
|  |  | 账单管理 |  |  | 实时记录设备维修产生的费用管理、统计和分析
|  |  | 维修驾驶舱 |  |  | 视图化实时呈现维修业务核心指标，如维修及时率、维修满意度、维修时效性、工程师工作量等
|  | 计量管理 | 计量管理 |  |  | 根据设备计量管理要求定期提醒计量计划和完成时间
|  | 使用率分析 | 科室分析 |  |  | 从使用率、使用时间和使用健康等多个参数角度来分析各个科室设备的使用情况
|  |  | 品牌分析 |  |  | 分析不同品牌设备的使用情况，比如日均使用时长、日均使用率、维修次数等
|  |  | 类型分析 |  |  | 分析不同类型设备的使用情况，比如日均使用时长、日均使用率、维修次数等
|  |  | 单机分析 |  |  | 分析单台设备的日月年使用情况，比如日均使用时长、日均使用率、维修次数等
|  |  | 对比分析 |  |  | 分析不同科室、品牌和类型设备的日月年使用情况，比如日均使用时长、日均使用率、维修次数等
|  | 移动应用 | 移动报修 |  |  | 支持移动端一键扫码语音、视频、文字多种故障描述方式进行报修
|  | 系统设置 | 设置 |  |  | 医院信息配置、权限管理、系统前端界面的配置，物联网标签相关的功能配置
|  | 接口服务 | 接口服务 |  |  | 包含HRP接口服务及接口费,包含HIS接口服务及接口费
2 | 硬件 | 物联网 | 基站 | 14 | 套 | 物联网lora/蓝牙通信基站：收集标签回传的信息，并连接至服务器发送数据分析。
|  |  | 智能资产定位和效能标签 | 14 | 套 | 设备状态识别和位置信息回传，管理设备的开关机状态识别，设备的位置信息更新，连接基站并回传标签信息数据
|  |  | 大型设备智能资产定位和效能标签 | 11 | 套 | 设备状态识别和位置信息回传，管理设备的开关机状态识别，设备的位置信息更新，连接基站并回传标签信息数据
|  |  | 信号放大器 | 6 | 个 | 将标签连接至基站的信号放大，可实现低成本远距离传输。
|  | 盘点 | RFID标签 | 2000 | 个 | 普通无源资产标签，可支持远距离感应，无需扫码，可实现3-5米远距离感应盘点
|  |  | RFID扫码枪 | 1 | 个 | 用于扫描RFID标签，盘点所管理设备，可实现3-5米远距离感应盘点
|  |  | RFID打印机 | 1 | 台 | 用于打印设备RFID标签，支持写入资产编码，设备信息等
备注：工期：合同签订之日起120个工作日内完成系统交付上线；运维服务期限：项目验收合格之日起，提供1年以上免费运维保障服务。只接受整体报名。