附件：
	序号
	测量设备名称
	不含税中标单价（元/件/次）

	1
	PH计（酸度计）
	135.00

	2
	白板
	420.00

	3
	白度仪
	210.00

	4
	百分表
	30.00

	5
	薄膜静电仪
	145.00

	6
	比重计（波美计）
	90.00

	7
	标定板
	345.00

	8
	玻璃温度计
	30.00

	9
	测厚规
	60.00

	10
	差压流量计
	700.00

	11
	称重变送器
	145.00

	12
	电导率仪
	190.00

	13
	电接点压力表
	45.00

	14
	电流表
	60.00

	15
	电流互感器
	110.00

	16
	电能表
	90.00

	17
	电热鼓风干燥箱
	260.00

	18
	电压表
	50.00

	19
	电压互感器
	145.00

	20
	电子测厚仪
	100.00

	21
	电子秤
	120.00

	22
	电子计价秤
	220.00

	23
	电子秒表
	50.00

	24
	电子皮带秤
	160.00

	25
	电子汽车衡
	3400.00

	26
	电子式多功能电能表
	100.00

	27
	电子台秤
	120.00

	28
	电子天平
	120.00

	29
	多功能钳表
	90.00

	30
	二氧化碳探检测仪
	620.00

	31
	砝码
	28.00

	32
	分光密度仪
	320.00

	33
	风速表
	160.00

	34
	风压传感器
	220.00

	35
	钢直尺
	18.00

	36
	高度游标卡尺
	30.00

	37
	功率因素表
	120.00

	38
	沟槽滤棒特征参数检测仪
	280.00

	39
	光泽度测试仪
	285.00

	40
	含末率测试仪筛网
	260.00

	41
	恒温恒湿箱
	260.00

	42
	恒温水浴锅
	260.00

	43
	红外测温仪
	145.00

	44
	红外热像仪
	380.00

	45
	机械秒表
	50.00

	46
	计时器
	50.00

	47
	精密压力表
	50.00

	48
	卷尺
	25.00

	49
	可燃气体检测仪
	320.00

	50
	可调砝码
	25.00

	51
	快速烘箱
	260.00

	52
	快速水分测定仪
	200.00

	53
	拉力试验机
	210.00

	54
	量杯
	25.00

	55
	量块
	30.00

	56
	密度计
	100.00

	57
	密度填充值测定仪
	220.00

	58
	膜盒真空表
	50.00

	59
	摩擦系数测定仪
	190.00

	60
	气体检测仪
	320.00

	61
	千分表
	30.00

	62
	钳形电流表
	60.00

	63
	热电偶
	120.00

	64
	热电阻
	80.00

	65
	热封强度仪
	180.00

	66
	容量瓶
	25.00

	67
	软化点测试仪
	265.00

	68
	电能质量分析仪
	450.00

	69
	色差仪
	220.00

	70
	示波器
	190.00

	71
	试管
	25.00

	72
	手持二氧化碳检测仪
	320.00

	73
	手持红外测温仪
	145.00

	74
	手持可燃气体检测仪
	320.00

	75
	手持数字温湿度仪
	50.00

	76
	手持数字转速表
	120.00

	77
	数显卡尺
	21.00

	78
	数显外径千分尺
	30.00

	79
	数显温湿度表
	45.00

	80
	数显压力表
	30.00

	81
	数字测量投影仪
	380.00

	82
	数字电压表
	60.00

	83
	数字多用表
	110.00

	84
	数字钳式万用表
	100.00

	85
	数字钳形表
	60.00

	86
	数字示波器
	180.00

	87
	数字式温度计
	40.00

	88
	数字式粘度计
	180.00

	89
	数字万用表
	90.00

	90
	数字压力计
	45.00

	91
	双金属温度计
	40.00

	92
	水表
	100.00

	93
	水分密度仪
	120.00

	94
	水平仪
	80.00

	95
	水蒸气透过率测试仪(天平)
	180.00

	96
	丝束单丝线密度测定仪
	190.00

	97
	丝束卷曲数检测仪
	280.00

	98
	丝束总旦取样仪
	200.00

	99
	溯源棒
	100.00

	100
	条码检测仪
	1350.00

	101
	条码仪标准板
	1560.00

	102
	外径千分尺
	30.00

	103
	万能角度尺
	40.00

	104
	万用表
	90.00

	105
	微压差计
	50.00

	106
	温度表
	40.00

	107
	温度传感器
	120.00

	108
	温度计
	40.00

	109
	温控仪
	60.00

	110
	四合一气体检测仪
	750.00

	111
	温湿度传感器
	140.00

	112
	温湿度记录仪
	50.00

	113
	温湿度晴雨表
	50.00

	114
	气体涡轮流量计（天然气）
	1300.00

	115
	雾度标定板
	600.00

	116
	雾度计
	245.00

	117
	纤维细度仪
	180.00

	118
	显微镜
	150.00

	119
	旋转蒸发器
	150.00

	120
	压差表
	45.00

	121
	压力表
	25.00

	122
	压力传感器
	150.00

	123
	压缩试验机
	210.00

	124
	烟草数字投影仪
	280.00

	125
	烟丝宽度测量系统
	310.00

	126
	烟丝振动分选筛
	150.00

	127
	烟用薄膜热收缩率自动测量仪
	130.00

	128
	烟支端部落丝量测试仪
	150.00

	129
	烟支含末率测定仪
	150.00

	130
	烟支自检盘
	100.00

	131
	氧气压力表
	25.00

	132
	液位变送器
	145.00

	133
	移液管
	30.00

	134
	乙炔压力表
	25.00

	135
	阴燃仪
	180.00

	136
	硬度标准棒
	80.00

	137
	油墨摩擦仪
	200.00

	138
	游标卡尺
	25.00

	139
	圆周标准棒
	80.00

	140
	长度标准棒
	80.00

	141
	长度直径标准棒
	80.00

	142
	兆欧表
	70.00

	143
	照度计
	220.00

	144
	折痕挺度仪
	180.00

	145
	真空表
	25.00

	146
	直径标准棒
	50.00

	147
	纸板戳穿仪
	160.00

	148
	纸板耐破度仪
	180.00

	149
	纸箱抗压试验机
	240.00

	150
	纸箱粘合强度检测仪
	240.00

	151
	纸张厚度仪
	180.00

	152
	转速表
	140.00

	153
	标准光源看样台
	200.00

	154
	卷烟用商标纸弯曲度检测仪
	190.00

	155
	压辊机
	130.00

	156
	老化箱
	260.00

	157
	顶空-气质联用仪
	600.00

	158
	气质联用仪
	600.00

	159
	气相色谱仪
	450.00

	160
	吸烟机
	810.00

	161
	电感耦合等离子体质谱仪
	650.00

	162
	高分辨显微镜
	180.00

	163
	微波高压密闭消解系统
	290.00

	164
	振荡器
	120.00

	165
	涡旋振荡器
	120.00

	166
	高速冷冻离心机
	120.00

	167
	电位滴定仪
	280.00

	168
	自动化学分析仪
	750.00

	169
	气流吹干烘干器
	120.00

	170
	分液器
	60.00

	171
	密度折光联用仪
	320.00

	172
	液相色谱仪
	450.00

	173
	瓶口移液器
	35.00

	174
	滴定管
	30.00

	175
	裁纸刀
	90.00

	176
	皂沫流量计
	350.00

	177
	空盒气压表
	180.00

	178
	噪声计
	260.00

	179
	粉尘仪
	700.00

	180
	纸张透气度自动测量仪 
	650.00

	181
	多功能参数仪(PH计)
	120.00

	182
	控温电加热器
	160.00

	183
	卡尔费休水分仪
	300.00

	184
	分光光度计
	260.00

	185
	台式浊度计
	190.00

	186
	台式色度测试仪
	400.00

	187
	多通道电化学测试仪
	450.00

	188
	BOD测定仪
	400.00

	189
	COD消解器
	400.00

	190
	高速台式离心机
	180.00

	191
	超声波清洗仪
	160.00

	192
	扭矩扳手
	130.00

	193
	塞尺
	40.00

	194
	量筒
	30.00

	195
	测力计
	280.00

	196
	皮带张力仪
	720.00

	197
	移液枪
	80.00

	198
	标准珠
	290.00

	199
	反射密度计
	850.00

	200
	色差仪校准板
	880.00

	201
	二维码检测仪
	1800.00

	202
	二维码检测仪标准板
	1850.00
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