附件一：

一、项目概况

1.项目名称：北海市中医医院新院中药房西药房药柜采购

2.采购内容

| 序号 | 类别 | 数量/单位 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西药房：1.2灰白西药柜 | 4组 | 高度:2000mm宽度:1200mm深度:460mm |
| 2 | 西药房：无门药柜 | 20组 | 950mm*400mm*1950mm（实际需求尺寸长度1.5m-2m，厚度60cm左右，带分隔板） |
| 3 | 西药房：拆零，阶梯药台 | 4组 | 药柜带延伸板板，侧面的这个拆零药品配药柜 |
| 4 | 西药房：货架 | 10组 | 2000*600*1950 |
| 5 | 西药房：阴凉柜 | 3组 | 尺寸（mm）:1800W*550D*2010H 层架调节:自由调节阴凉模式:8°C-20°C 冷藏模式:2°C-8°C顺定电压:220V额定频率:50Hz产品尺寸:180*55*201CM 产品型号:HCF-1100 |
| 6 | 西药房：地台板 | 20个 | 1200mm*1200mm*150mm 1、采用全新塑料，安全无异味，使用寿命长； 2、采用一体成型无拼接技术，九脚托盘作加强处理，增大承重能力； 3、具有承重强、耐磨损、防摔落、防潮的特点。 |
| 7 | 住院药房：1.2灰白西药柜 | 2组 | 高度:2000mm宽度:1200mm深度:460mm |
| 8 | 住院药房：拆零，阶梯药台 | 2组 | 药柜带延伸板板，侧面的这个拆零药品配药柜 |
| 9 | 住院药房：药柜带延伸板下空，2米长 | 1组 | 带延伸板下空，2米长.1、主要材料:电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳 固、使用年限更长等特点: 2、主要板材厚度:侧板、层板、梯级、底板、抽面板、门板用0.8mm，加强管料用1.0mm: 3、台面用1.0mm304不锈钢内加12mm夹板，再用管加强: 4、柜子双面设计，整柜分上下柜组合，上柜中间无背板，台面上的两层配 有三级梯台，便于便于分类放瓶装药品，304不锈钢台面: 5、功能配置:上柜(2块固定层板，2层梯台)，不需要下柜 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而 成:表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性 高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 10 | 住院药房：货架 | 8组 | 2000mm*600mm*1950mm |
| 11 | 住院药房：阴凉柜 | 2组 | 尺寸（mm）:1800W*550D*2010H 层架调节:自由调节阴凉模式:8°C-20°C 冷藏模式:2°C-8°C顺定电压:220V额定频率:50Hz产品尺寸:180*55*201CM 产品型号:HCF-1100 |
| 12 | 中药房：核药台 | 2张 | 长1.6m，宽0.6m，高0.9m |
| 13 | 中药房：L型中药柜：10组（上层20个：一抽两味，下层12个：一抽四味） | 10组 | 10组（上层20个：一抽两味，下层12个：一抽四味） |
| 14 | 中药房：中药柜 | 6组 | 6组（一抽四味） |
| 15 | 中药房：货架 | 8组 | 耐用，承重够，2000mm*600mm*1950mm |
| 16 | 中药房：阴凉柜 | 2组 | 尺寸（mm）:1800W*550D*2010H 层架调节:自由调节阴凉模式:8°C-20°C 冷藏模式:2°C-8°C顺定电压:220V额定频率:50Hz产品尺寸:180*55*201CM 产品型号:HCF-1100 |
| 17 | 中药房：办公桌 | 6张 | 1500mm*600mm*750mm |
| 18 | 中药房：办公椅 | 4张 | 黑网办公椅 |
| 19 | 中药房：办公椅 | 4张 | 无靠背圆椅子 |
| 20 | 中药房：货架 | 3组 | 耐用，承重够，1600*600*1600 |
| 21 | 中药房：文件柜 | 3组 | 高1.8m，长0.85m，宽0.39m |
| 22 | 中药房：储物柜 | 2组 | 高1.8m，长0.9m，宽0.4m |
| 23 | 西药房：办公桌 | 6张 | 1500mm*600mm*750mm |
| 24 | 西药房：办公椅 | 6张 | 黑网办公椅 |
| 25 | 西药房：更衣柜（储物柜） | 6组 | 900mm*420mm*1800mm |

二 、调查内容

1、问卷邀请函

致：广西同泽工程管理股份有限公司

我公司已认真阅读了贵公司编制的采购需求调查问卷邀请函，充分知悉并了解了贵公司针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调查问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调查问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：

联系人：

联系电话：

日 期 ：    年    月    日

- 报价一览表

| 序号 | 类别 | 数量/单位 | 参数描述 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西药房：1.2灰白西药柜 | 4组 | 高度:2000mm宽度:1200mm深度:460mm |  |
| 2 | 西药房：无门药柜 | 20组 | 950mm*400mm*1950mm（实际需求尺寸长度1.5m-2m，厚度60cm左右，带分隔板） |  |
| 3 | 西药房：拆零，阶梯药台 | 4组 | 药柜带延伸板板，侧面的这个拆零药品配药柜 |  |
| 4 | 西药房：货架 | 10组 | 2000mm*600mm*1950mm |  |
| 5 | 西药房：阴凉柜 | 3组 | 尺寸（mm）:1800W*550D*2010H 层架调节:自由调节阴凉模式:8°C-20°C 冷藏模式:2°C-8°C顺定电压:220V额定频率:50Hz产品尺寸:180*55*201CM 产品型号:HCF-1100 |  |
| 6 | 西药房：地台板 | 20个 | 1200mm*1200mm*150mm 1、采用全新塑料，安全无异味，使用寿命长； 2、采用一体成型无拼接技术，九脚托盘作加强处理，增大承重能力； 3、具有承重强、耐磨损、防摔落、防潮的特点。 |  |
| 7 | 住院药房：1.2灰白西药柜 | 2组 | 高度:2000mm宽度:1200mm深度:460mm |  |
| 8 | 住院药房：拆零，阶梯药台 | 2组 | 药柜带延伸板板，侧面的这个拆零药品配药柜 |  |
| 9 | 住院药房：药柜带延伸板下空，2米长 | 1组 | 带延伸板下空，2米长.1、主要材料:电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳 固、使用年限更长等特点: 2、主要板材厚度:侧板、层板、梯级、底板、抽面板、门板用0.8mm，加强管料用1.0mm: 3、台面用1.0mm304不锈钢内加12mm夹板，再用管加强: 4、柜子双面设计，整柜分上下柜组合，上柜中间无背板，台面上的两层配 有三级梯台，便于便于分类放瓶装药品，304不锈钢台面: 5、功能配置:上柜(2块固定层板，2层梯台)，不需要下柜 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而 成:表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性 高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |  |
| 10 | 住院药房：货架 | 8组 | 2000mm*600mm*1950mm |  |
| 11 | 住院药房：阴凉柜 | 2组 | 尺寸（mm）:1800W*550D*2010H 层架调节:自由调节阴凉模式:8°C-20°C 冷藏模式:2°C-8°C顺定电压:220V额定频率:50Hz产品尺寸:180*55*201CM 产品型号:HCF-1100 |  |
| 12 | 中药房：核药台 | 2张 | 长1.6m，宽0.6m，高0.9m |  |
| 13 | 中药房：L型中药柜：10组（上层20个：一抽两味，下层12个：一抽四味） | 10组 | 10组（上层20个：一抽两味，下层12个：一抽四味） |  |
| 14 | 中药房：中药柜 | 6组 | 6组（一抽四味） |  |
| 15 | 中药房：货架 | 8组 | 耐用，承重够，2000mm*600mm*1950mm |  |
| 16 | 中药房：阴凉柜 | 2组 | 尺寸（mm）:1800W*550D*2010H 层架调节:自由调节阴凉模式:8°C-20°C 冷藏模式:2°C-8°C顺定电压:220V额定频率:50Hz产品尺寸:180*55*201CM 产品型号:HCF-1100 |  |
| 17 | 中药房：办公桌 | 6张 | 1500mm*600mm*750mm |  |
| 18 | 中药房：办公椅 | 4张 | 黑网办公椅 |  |
| 19 | 中药房：办公椅 | 4张 | 无靠背圆椅子 |  |
| 20 | 中药房：货架 | 3组 | 耐用，承重够，1600*600*1600 |  |
| 21 | 中药房：文件柜 | 3组 | 高1.8m，长0.85m，宽0.39m |  |
| 22 | 中药房：储物柜 | 2组 | 高1.8m，长0.9m，宽0.4m |  |
| 23 | 西药房：办公桌 | 6张 | 1500mm*600mm*750mm |  |
| 24 | 西药房：办公椅 | 6张 | 黑网办公椅 |  |
| 25 | 西药房：更衣柜（储物柜） | 6组 | 900mm*420mm*1800mm |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

- 备注：以上资料逐页盖章。

单位名称：

联系人：

联系电话：

日 期 ：    年    月    日